| Identificação do Componente |
| --- |
| Componente Curricular: AL0106 Instalações Elétricas Industriais | Carga horária total:60h Carga horária teórica:45h Carga horária prática:15h |
| Ementa |
| Projeto de instalações industriais: Definições. Simbologia. Localização de cargas elétricas. Quadro de cargas. Dimensionamento de eletrodutos e condutores. Luminotécnica. Instalações para força motriz. Correção de fator de potência. Subestações. Proteção contra sobrecargas. Curtos-circuitos e descargas atmosféricas. |
| Programa |
| Desenho técnico utilizando ferramentas computacionais (CAD). Projeto de instalações elétricas: Normas técnicas. Definições e simbologia. Dimensionamento e localização de cargas elétricas. Quadro de cargas. Circuitos de alimentação. Dimensionamento de eletrodutos e condutores. Cálculo luminotécnico. Dimensionamento das instalações para força motriz. Correção de fator de potência. Dimensionamento de subestações. Proteção contra sobrecargas, curtos-circuitos e descargas atmosféricas. Memorial descritivo. |
| Objetivos |
| Dimensionar e projetar sistemas de instalações elétricas, de força, iluminação e subestações, nos níveis industriais; Fazer desenho técnico utilizando ferramentas computacionais. |
| Referências Bibliográficas Básicas |
| J. Mamede Filho, “Instalações elétricas industriais”, 5a Ed., Rio de Janeiro: LTC, 2007. A.A.M.B. Cotrim, “Instalações elétricas”, 4a Ed., São Paulo: Prentice Hall, 2003. H. Creder, “Instalações elétricas”, 15a Ed., Rio de Janeiro: LTC, 2007. |
| Referências Bibliográficas Complementares |
| J. Niskier, A.J. Macintyre, “Instalações elétricas”, 5a Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. D.P. Guerrini, “Iluminação: teoria e projeto”, 2a Ed., São Paulo: Erica, 2008. D.L. Lima Filho, “Projetos de instalações elétricas prediais”, 11a Ed., São Paulo: Erica, 2007. M.E.M. Negrisoli, “Instalações elétricas”, 3a Ed., São Paulo: Edgard Blucher, 1987. G. Cavalin, S. Cervelin, “Instalações elétricas prediais”, 19a Ed., São Paulo: Érica, 2009. |

# Text boxes

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

COORDEG